## Prilog 2_Tehnička specifikacija
Prilog 2: Tehnička specifikacija
Predmet nabave: Uređaj za ispitivanje baterija
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom. "PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI" ponuditelj popunjava definirajući karakteristike ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta nabave, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“).
Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.
Stupac "OCJENA (da/ne)" ponuditelj NE popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.
Za predmet nabave, za sve stavke/opise u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.).
R.BR. | NAZIV STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  | PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAPOMENA (ukoliko je potrebno) | OCJENA (da/ne) popunjava Naručitelj
|  | FUNKCIONALNI ZAHTJEV | OPIS ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
1 | Uređaj za ispitivanje baterija, količina: 1 komad
1.1. | Upravljivi dvosmjerni pretvarač (DC izvor i test) | Dvosmjerna topologija | Pretvarač treba moći raditi kao izmjenjivač (DC/AC) i ispravljač (AC/DC).
|  | Podržani modovi rada na DC strani | (1) Konstantan napon. (2) Konstantna struja. (3) Konstantna snaga.
|  | Pripadajuća računalna programska podrška | (1) Softver za nadzor, upravljanje i komunikaciju s pretvaračem. (2) Mogućnost logiranja. (3) Mogućnost komunikacije s pretvaračem preko programskih sustava LabVIEW ili Matlab/Simulink.
|  | Nazivni linijski napon na AC strani | 400 V, 50 Hz, trofazni.
|  | Raspon snaga na DC strani | 0 - minimalno 18 kW
|  | Raspon napona na DC strani | 0 – minimalno 400 VDC
|  | Raspon struje na DC strani | 0 – minimalno 60 A (kako za ispravljački, tako i za izmjenjivački rad)
|  | Raspon unutarnjeg otpora na DC strani | 0 – minimalno 5 Ω
|  | Statička točnost regulacije struje i napona na strani tereta i mreže | Maksimalno 0.5% punog raspona.
|  | Vrijeme ustaljenja izlazne vrijednosti napona/struje unutar ±5% ustaljene srednje vrijednosti, nakon skokovite promjene vodeće vrijednosti ili opterećenja s 10% na 90% | Maksimalno 5 ms u cijelom radnom području.
|  | Valovitost izlaznog napona | Maksimalno 0.75% punog raspona.
|  | Daljinsko mjerenje (engl. remote sensing) | Kompenzacija pada napona na strani tereta.
|  | Ugrađene zaštite | Zaštita od prevelikih struja, napona, temperature, te kratkog spoja.
|  | Klasa zaštite od prodora | Najmanje IP20.
|  | Komunikacijska sučelja | (1) Analogni/digitalni ulazi/izlazi. (2) RS232 i/ili USB i/ili Ethernet za komunikaciju s računalom.
|  | Tip signala za mjerenje izlaznih i zadavanje postavnih vrijednosti putem analognih ulaza/izlaza | 0-10 V, ±10 V
|  | Tip digitalnog ulaznog signala | 24 VDC
|  | Rezolucija mjerenja izlaznih i zadavanja postavnih vrijednosti | Maksimalno 0.2% punog raspona.
|  | Uk. težina pretvarača | Maksimalno 100 kg.
|  | Uk. dimenzije pretvarača | Maksimalno 483x500x650 mm (širina*visina*dubina).
|  | Mogućnost montaže u 483-milimetarski ormar (engl. 19-inch rack) | Omogućeno.
|  | Jamstveni rok | Najmanje 24 mjeseca.
|  | Vrijeme isporuke | Manje od 10 tjedana od dana narudžbe.
|  | Uključena dokumentacija | Dokumentacija uključena.
1.2. | Softver za simulaciju baterija | Zasebni softver za simulaciju baterija koji podržava razmjenu podataka s pretvaračem specificiranim pod 1. | (1) Mogućnost odabira različitih tipova baterija. (2) Zadavanje vlastitih modela baterija. (3) Zadavanje različitih konfiguracija baterijskih članaka (serijski/paralelno). (4) Mogućnost logiranja.

## Prilog 3_Troškovnik
Prilog 3: Troškovnik
Predmet nabave: Uređaj za ispitivanje baterija
R.BR. | NAZIV STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA u HRK ili EUR (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA u HRK ili EUR (bez PDV-a)
1 | Uređaj za ispitivanje baterija | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a | 0
PDV*
|  |  |  | UKUPNO s PDV-om | 0
VALUTA (HRK ili EUR)
*Ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

## Prilog 1_Ponudbeni list
Prilog 1: Ponudbeni list
Predmet nabave: Uređaj za ispitivanje baterija
Podaci o Naručitelju:
NAZIV (TVRTKA) NARUČITELJA | RASCO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA NARUČITELJA | Kolodvorska 120/b, 48361 Kalinovac, Republika Hrvatska
OIB / VAT NARUČITELJA | 12710048305 / HR12710048305
Podaci o Ponuditelju:
NAZIV (TVRTKA) PONUDITELJA
ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA
OIB (ili VAT) PONUDITELJA
IBAN PONUDITELJA
PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-A (da / ne)
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE
KONTAKT OSOBA
Telefon
Fax
E-mail
Podaci o ponudi:
BROJ PONUDE
ROK VALJANOSTI PONUDE | 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
CIJENA PONUDE u HRK ili EUR bez PDV-a | 0
IZNOS PDV-a (ostaviti prazno ukoliko je Ponuditelj izvan RH ili nije u sustavu PDV-a) | 0
CIJENA PONUDE u HRK ili EUR s PDV-om | 0
VALUTA HRK ili EUR | 0
Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, Ponuditelj daje ponudu u skladu s istom, za nabavu čije su tehničke specifikacije opisane u Dokumentaciji za nadmetanje te Prilogu 2.
Ponuditelj je pravno i poslovno sposoban te će o istom prema potrebi dostaviti dokaz, na zahtjev Naručitelja.
Mjesto i datum:
Pečat: | Ime i prezime, potpis: