## Prilog 2_Tehnička specifikacija
Prilog 2: Tehničke specifikacije
Naziv predmeta nabave: Komora za testiranje baterijskih članaka
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom. "PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI" ponuditelj popunjava definirajući karakteristike ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta nabave, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“).
Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.
Za predmet nabave, za sve stavke/opise u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.).
R.BR. | NAZIV STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  | PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAPOMENA (ukoliko je potrebno)
|  | FUNKCIONALNI ZAHTJEV | OPIS ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
1 | Komora za testiranje baterijskih članaka, količina: 1 komad
1.1. | Komora za testiranje baterijskih članaka pri raznim okolišnim uvjetima | Funkcija | Komora mora moći ispitivati različite električne uređaje, posebice baterije, pri različitim okolišnim uvjetima
|  | Okolišni uvjeti | Komora mora biti u stanju ispitivati okolišne uvjete: (1) Temperatura (2) Vlažnost
|  | Minimalni raspon temperature | -30 – +150 °C
|  | Minimalni raspon vlažnosti | 20 – 98 % RH
|  | Minimalni unutarnji radni volumen (volumen za ispitivanje) | 0,4 m3 (400 L)
|  | Daljinske funkcije | Daljinsko upravljanje, nadzor i alarm (preko PC i mobilnog uređaja)
|  | Vizualizacija | Ekran za prikaz osnovnih podataka
|  | Zaštita | Komora mora imati zaštitu: (1) od previsoke struje, napona i kratkog spoja (2) od preopterećenja (3) od previsokog tlaka (4) od previsoke temperature
|  | Promjer otvora za ispitne kabele | 45-65 mm
|  | Ukupna težina komore | Maksimalno 800 kg
|  | Ukupan volumen komore | Maksimalno 3 m3
|  | Jamstveni rok | Najmanje 24 mjeseca
|  | Vrijeme isporuke | Manje od 10 tjedana od dana narudžbe
|  | Uključena dokumentacija | Dokumantacija mora biti uključena

## Prilog 3_Troškovnik
Prilog 3: Troškovnik
Naziv predmeta nabave: Komora za testiranje baterijskih članaka
R.BR. | NAZIV STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
1 | Komora za testiranje baterijskih članaka | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a | 0
PDV*
|  |  |  | UKUPNO s PDV-om | 0
VALUTA (HRK ili EUR)
*Ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

## Prilog 1_Ponudbeni list
Prilog 1: Ponudbeni list
Naziv predmeta nabave: Komora za testiranje baterijskih članaka
Podaci o Naručitelju:
NAZIV (TVRTKA) NARUČITELJA | RASCO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA NARUČITELJA | Kolodvorska 120/b, 48361 Kalinovac, Republika Hrvatska
OIB / VAT NARUČITELJA | 12710048305 / HR12710048305
Podaci o Ponuditelju:
NAZIV (TVRTKA) PONUDITELJA
ADRESA SJEDIŠTA
OIB (ili VAT)
IBAN
PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-A (da / ne)
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE
KONTAKT OSOBA
Telefon
Fax
E-mail
Podaci o ponudi:
BROJ PONUDE
ROK VALJANOSTI PONUDE | 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
CIJENA PONUDE bez PDV-a | 0
IZNOS PDV-a (ostaviti prazno ukoliko je Ponuditelj izvan RH ili nije u sustavu PDV-a) | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om | 0
VALUTA HRK ili EUR | 0
Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, Ponuditelj daje ponudu u skladu s istom, za nabavu čije su tehničke specifikacije opisane u Dokumentaciji za nadmetanje te Prilogu 2.
Ponuditelj je pravno i poslovno sposoban te će o istom prema potrebi dostaviti dokaz, na zahtjev Naručitelja.
Mjesto i datum:
Pečat: | Ime i prezime, potpis: