## Prilog 1_Ponudbeni list
Prilog 1: Ponudbeni list
Naziv predmeta nabave: Sustav spremnika prašine sa svim potrebnim elementima, 3. dio
Evidencijski broj nabave: 36-05.20
Podaci o Naručitelju:
NAZIV (TVRTKA) NARUČITELJA: | RASCO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA NARUČITELJA: | Kolodvorska 120/b, 48361 Kalinovac, Republic of Croatia
OIB/VAT NARUČITELJA: | 12710048305 / HR12710048305
KONTAKT: | Phone: +385 (48) 883 112 Fax: +385 (48) 280 146 URL: https://rasco.hr/
Podaci o Ponuditelju:
NAZIV (TVRTKA) PONUDITELJA:
ADRESA SJEDIŠTA:
POREZNI BROJ (OIB, VAT ili sl.):
IBAN:
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
KONTAKT OSOBA:
Telefon
Fax
E-mail
Podaci o ponudi:
ROK VALJANOSTI PONUDE: | 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude
CIJENA PONUDE bez PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a (ostaviti prazno ukoliko je Ponuditelj izvan RH ili nije u sustavu PDV-a) | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om: | 0
VALUTA: | 0
Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, Ponuditelj daje ponudu u skladu s istom, za nabavu čije su tehničke specifikacije navedene u Dokumentaciji za nadmetanje te Prilogu 2.
Ponuditelj je pravno i poslovno sposoban te će o istom prema potrebi dostaviti dokaz, na zahtjev Naručitelja.
Mjesto i datum:
Potpis:
Ime i prezime:

## Prilog 2_Troškovnik
Prilog 2: Troškovnik - Tehničke specifikacije
Naziv predmeta nabave: Sustav spremnika prašine sa svim potrebnim elementima, 3. dio
Evidencijski broj nabave: 36-05.20
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/FUNKCIONALNOSTI |  |  | PONUĐENO | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-A) | KOL | JED. MJERE | UKUPNO (bez PDV-a)
(POD) STAVKA BR. | NAZIV (POD)STAVKE I/ILI OPIS |  | NAZIV PROIZVODA (ILI ŠIFRA) I/ILI OPIS
1 | Sustav spremnika prašine sa svim potrebnim elementima za prototipove
Ventilator kompaktne čistilice - električni
Opći zahtjevi: | Model: | Elektror CFM1 355 ili jednakovrijedno |  |  | 1 | kom | 0
| Tip ventilatora: | radijalni ventilator
| Protok: | min. 8000 m³/h
| Statički pritisak: | min. 4500 Pa
| Dinamički pritisak: | min. 380 Pa
| Ukupni pritisak: | min. 4880 Pa
| Najveća dozvoljena temperatura medija: | min. 80°C
| Učinkovitost rotora: | min. 80%
| Snaga na vratilu: | min. 14 kW
| Najveća dozvoljena brzina: | min. 3400 o/min
| Promjer rotora: | max. 510 mm
| Inspekcijska vratašca: | Inspekcijska vratašca moraju biti implementirana u konstrukciju ventilatora
| Priključak za drenažu kondenzata: | Priključak za drenažu kondenzata mora biti implementiran u konstrukciju ventilatora
| Montaža rotora: | Montiran direktno na vratilo električnog motora
| Balansiranje: | dinamički balansiran prema DIN ISO 1940-1 ili jednakovrijedno
| Visina bez električnog motora: | max. 290 mm
| Duljina: | max. 870 mm
| Širina: | max. 840 mm
2 | Sustav spremnika prašine sa svim potrebnim elementima za nultu seriju
Ventilator kompaktne čistilice - električni
Opći zahtjevi: | Model: | Elektror CFM1 355 ili jednakovrijedno |  |  | 3 | kom | 0
| Tip ventilatora: | radijalni ventilator
| Protok: | min. 8000 m³/h
| Statički pritisak: | min. 4500 Pa
| Dinamički pritisak: | min. 380 Pa
| Ukupni pritisak: | min. 4880 Pa
| Najveća dozvoljena temperatura medija: | min. 80°C
| Učinkovitost rotora: | min. 80%
| Snaga na vratilu: | min. 14 kW
| Najveća dozvoljena brzina: | min. 3400 o/min
| Promjer rotora: | max. 510 mm
| Inspekcijska vratašca: | Inspekcijska vratašca moraju biti implementirana u konstrukciju ventilatora
| Priključak za drenažu kondenzata: | Priključak za drenažu kondenzata mora biti implementiran u konstrukciju ventilatora
| Montaža rotora: | Montiran direktno na vratilo električnog motora
| Balansiranje: | dinamički balansiran prema DIN ISO 1940-1 ili jednakovrijedno
| Visina bez električnog motora: | max. 290 mm
| Duljina: | max. 870 mm
| Širina: | max. 840 mm
UKUPNA CIJENA bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV*
UKUPNA CIJENA sa PDV-om | [6 empty] | 0
VALUTA
*Ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik PDV-a, na mjesto predviđeno za upis ukupne cijene s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu ukupne cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-sa ostavlja se prazno.

## Napomene
Napomene
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.
Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.
Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke. Gdje je primjenjivo, karakteristike moraju odgovarati traženom uz odstupanje do +/- 1%, ukoliko raspon nije drugačije definiran od strane Naručitelja. Izuzev kod oblikovnih karakteristika, Naručitelj će prihvatiti i veći postotak odstupanja ukoliko isto predstavlja više standarde, odnosno tehničke karakteristike koje su bolje od propisanih minimalnih.