Prilog 2: Tehničke specifikacije

Naziv predmeta nabave: 	Baterijski članci

Evidencijski broj nabave: 70-14.08.18

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.

Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom.

Stupac "NAPOMENA" ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke.

| R.BR. | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI |  | PONUĐENO | NAPOMENA (ukoliko je potrebno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV (POD)STAVKE | OPIS |  |  |
| 1. | Baterijski članci raznih kapaciteta i proizvođača: 1 komplet |  |  |  |
|  | Potrebne tehnologije i količina cilindričnih Li-ion 18650 baterijskih članaka | Cilindrične Li-ion 18650: ukupno 150 ćelija: - NCA: 5 modela (među njima minimalno tri proizvođača): - 4 modela po 10 ćelija - 1 model po 30 ćelija - NMC: jedan proizvođač po 10 ćelija - LTO: dva proizvođača svaki po 10 ćelija - LMO: tri modela (među njima minimalno dva proizvođača) svaki po 10 ćelija - LFP: dva proizvođača svaki po 10 ćelija |  |  |
|  | Potrebne tehnologije i količina cilindričnih Li-ion 21700 baterijskih članaka | Cilindrične Li-ion 21700: ukupno 40 ćelija, svaki model po 10 ćelija: - NMC: dva proizvođača - LMO: dva proizvođača |  |  |
|  | Potrebne tehnologije i količina vrećastih Li-Po baterijskih članaka | Vrećaste Li-Po (10 Ah): ukupno 20 ćelija, svaki model po 5 ćelija: - Bilo koja tehnologija: 4 modela |  |  |
|  | Potreban kapacitet baterijskih članaka | - Cilindrične Li-ion 18650 (stavka 1.1.): minimalno 1 Ah - Cilindrične Li-ion 21700 (stavka 1.2.): minimalno 1 Ah - Vrećaste Li-Po (stavka 1.3.): minimalno 10 Ah |  |  |
|  | Potrebna popratna oprema za baterijske članke | - Odstojnik baterija (engl. Battery Spacer) za: - 18650: ukupno za 80 ćelija - 21700: ukupno za 72 ćelije - Kutija za testiranje baterija s otvorenim žicama za: - 18650 za pojedinačne ćelije: 10 komada (ukupno za 10 ćelija) - 18650 za četiri ćelije: 10 komada (ukupno za 40 ćelija). - Kutija za skladištenje baterija: - 18650 za 2 ćelije: 40 komada (ukupno za 80 ćelija) - 18650 za 4 ćelije: 40 komada (ukupno za 160 ćelija) - 21700 za 2 ćelije: 20 komada (ukupno za 40 ćelija) - Lem za produžetak konektora: 100 komada |  |  |