## Prilog 1_Ponudbeni list
Prilog 1: Ponudbeni list
Naziv predmeta nabave: Prilagodba Battery Management sustava
Evidencijski broj nabave: 95-12.21
Podaci o Naručitelju:
NAZIV (TVRTKA) NARUČITELJA | RASCO d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA NARUČITELJA | Kolodvorska 120/b, 48361 Kalinovac, Republika Hrvatska
OIB / VAT NARUČITELJA | 12710048305 / HR12710048305
KONTAKT | Telefon: +385 (48) 883 112 Telefaks: +385 (48) 280 146 URL: https://rasco.hr/
Podaci o Ponuditelju:
NAZIV (TVRTKA) PONUDITELJA
ADRESA SJEDIŠTA
POREZNI BROJ (OIB, VAT ili sl.)
IBAN
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE
KONTAKT OSOBA
Telefon
Fax
E-mail
Podaci o ponudi:
ROK VALJANOSTI PONUDE | 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
CIJENA PONUDE bez PDV-a | 0
IZNOS PDV-a (ostaviti prazno ukoliko je Ponuditelj izvan RH ili nije u sustavu PDV-a) | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om | 0
VALUTA | 0
Nakon što je proučio i razumio Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja, Ponuditelj daje ponudu u skladu s istom, za nabavu čije su tehničke specifikacije navedene u Dokumentaciji za nadmetanje te Prilogu 2.
Ponuditelj je pravno i poslovno sposoban te će o istom prema potrebi dostaviti dokaz, na zahtjev Naručitelja.
Datum:
Potpis:
Ime i prezime:

## Prilog 2_Troškovnik-teh.spec
Prilog 2: Troškovnik - Tehničke specifikacije
Naziv predmeta nabave: Prilagodba Battery Management sustava
Evidencijski broj nabave: 95-12.21
1 | 2.43. Razvoj Battery Management sustava i izrada prototipnog sustava
| OPĆE SPECIFIKACIJE POSTOJEĆEG SUSTAVA |  |  | NIJE POTREBNO POPUNJAVATI
| Napon: | minimalno 400 V
| Broj ćelija: | minimalno 96 ćelija
| Snaga balansiranja: | minimalno 270mA po ćeliji
| Preciznost balansiranja: | 1-20 mV
| Specifikacije mikrokontrolera sustava: | Radni takt: minimalno 50 mhz Flash memorija: minimalno 64 Kbytes Eeprom memorija: minimalno 10 Kbytes minimalno 2xUART protokol minimalno 1xSPI protokol minimalno 1xCAN protokol minimalno 1xI2C protokol
| Brzina odziva mjerenja: | do 20ms
| Greška u mjerenju: | najviše 0,5 %
| Način spajanja ćelija: | ćelije spojene u seriju
| Izolacija: | galvanska izolacija
| Kompatibilnost: | vrsta ćelije (kemijski sastav) ne smije utjecati na kompatibilnost sustava. Sustav mora biti kompatibilan sa baterijskim ćelijama različitog kemijskog sastava
| Postotak napunjenosti baterije: | sustav mora imati mogućnost izračuna postotka napunjenosti baterije (eng. SOC)
| Stanje baterijskog paketa (eng. health): | sustav mora imati mogućnost izračuna trenutnog stanja (eng. health)
| Izračun kapaciteta: | sustav mora imati mogućnost izračuna trenutnog preostalog kapaciteta baterije
| Izračun unutarnjeg otpora: | sustav mora imati mogućnost izračuna unutarnjeg otpora pojedine ćelije
| Izračun ciklusa punjenja: | sustav mora imati mogućnost izračuna ciklusa punjenja
| Mjerenje struje: | sustav mora imati mogućnost mjerenja struje
| Mjerenje temperature sustava: | sustav mora imati mogućnost mjerenja temperature hardvera BMS-a
| Mjerenje temperature baterijskog paketa: | sustav mora imati mogućnost mjerenja temperature baterijskog paketa
| Mjerenje napona ćelija: | sustav mora imati mogućnost mjerenja napona pojedinih ćelija |  | NIJE POTREBNO POPUNJAVATI
| Komunikacijski protokoli: | sustav mora podržavati komunikacijske protokole CAN, UART, Bluetooth, SPI, I2C ili jednakovrijedno
| Upravljanje punjenjem: | sustav mora imati mogućnost sigurnosnog upravljanja punjenjem baterijskog paketa
| Upravljanje potrošačima: | sustav mora imati mogućnost sigurnosnog upravljanja potrošačima priključenim na baterijski paket
| Grijanje/hlađenje baterijskog paketa: | sustav mora imati mogućnost upravljanja komponentama termalnog menadžmenta baterijskog paketa
| Balansiranje ćelija: | sustav mora imati mogućnost pasivnog balansiranja ćelija
| Balansiranje na zahtjev: | sustav mora imati mogućnost balansiranja na zahtjev, kod sklapanja nove baterije ili servisa
| Prikaz podataka na vanjskom ekranu: | sustav mora imati mogućnost prikaza sljedećih podataka na vanjskom ekranu: • napon pojedinačne ćelije • status balansiranja • napunjenost baterijskog paketa • temperatura baterijskog paketa • prikaz greške sustava
| Hlađenje sustava: | sustav mora imati pasivno hlađenje komponenti za balansiranje ćelija
| Sigurnost sustava: | Sustav mora imati slijedeće sigurnosne mehanizme: • zaštita u slučaju visokog napona (eng. OverVoltage Protection) • zaštita u slučaju niskog napona (eng. UnderVoltage Protection) • zaštita u slučaju prevelike struje (eng. OverCurrent Protection) • zaštita u slučaju prevelike temperature • zaštita u slučaju požara • zaštita u slučaju prevelike vlage • sigurnosni izlaz za alarmni signal u slučaju greške/kvara • alarmni zvučnik
| Povezivost sustava i konektori: | Sustav mora imati usb kontroler/konektor za konfiguraciju Svi konektori moraju biti po standardu za ugradnju u automobile (eng. Automotive Connectors), ili jednakovrijedno
| Pohrana podataka: | sustav mora imati mogućnost ugradnje SD memorijske kartice radi dugotrajne pohrane podataka
| Konfiguracija i dijagnostika: | sustav mora imati mogućnost konfiguracije i dijagnostike preko komunikacijskih protokola CAN ,UART ili jednakovrijedno
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI |  |  |  | PONUĐENO
R.BR. | NAZIV (POD)STAVKE | OPIS (POD)STAVKE | KOLIČINA | OPIS | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNO
| PRILAGODBA BATTERY MANAGEMENT SUSTAVA |  | 1
OPĆE SPECIFIKACIJE PRILAGOĐENOG SUSTAVA
| Napon: | minimalno 400 V |  |  |  | 0
| Broj ćelija: | minimalno 96 ćelija
| Snaga balansiranja: | minimalno 350mA po ćeliji
| Preciznost balansiranja: | 1-10 mV
| Specifikacije mikrokontrolera sustava: | Radni takt: minimalno 70 mhz Flash memorija: minimalno 256 Kbytes Eeprom memorija: minimalno 10 Kbytes minimalno 4xUART protokol minimalno 2xSPI protokol minimalno 1xCAN protokol minimalno 1xI2C protokol GPIO: minimalno 70 kom 12-bit ADC: minimalno 2 kom 12-bit DAC: minimalno 1 kom
| Brzina odziva mjerenja: | do maksimalno 15ms
| Greška u mjerenju: | najviše 0,3 %
| Način spajanja ćelija: | ćelije spojene u seriju
| Izolacija: | galvanska izolacija
| Kompatibilnost: | vrsta ćelije (kemijski sastav) ne smije utjecati na kompatibilnost sustava. Sustav mora biti kompatibilan sa baterijskim ćelijama različitog kemijskog sastava
| Postotak napunjenosti baterije: | sustav mora imati mogućnost izračuna postotka napunjenosti baterije (eng. SOC) naprednim metodama izračuna (npr. metoda Kalman filtera ili neuronske mreže)
| Stanje baterijskog paketa (eng. health): | sustav mora imati mogućnost izračuna trenutnog stanja (eng. health) baterijskog paketa naprednim metodama izračuna (npr. korištenje neuronske mreže)
| Izračun kapaciteta: | sustav mora imati mogućnost izračuna trenutnog preostalog kapaciteta baterije naprednim metodama izračuna (npr. metoda Kalman filtera ili neuronske mreže)
| Izračun unutarnjeg otpora: | sustav mora imati mogućnost izračuna unutarnjeg otpora pojedine ćelije
| Izračun ciklusa punjenja: | sustav mora imati mogućnost izračuna ciklusa punjenja naprednim metodama izračuna
| Mjerenje struje: | sustav mora imati mogućnost mjerenja struje
| Mjerenje temperature sustava: | sustav mora imati mogućnost mjerenja temperature hardvera BMS-a
| Mjerenje temperature baterijskog paketa: | sustav mora imati mogućnost mjerenja temperature baterijskog paketa
| Mjerenje napona ćelija: | sustav mora imati mogućnost mjerenja napona pojedinih ćelija
| Komunikacijski protokoli: | sustav mora podržavati komunikacijske protokole CAN, UART, Bluetooth, SPI, I2C ili jednakovrijedno
| Upravljanje punjenjem: | sustav mora imati mogućnost sigurnosnog upravljanja punjenjem baterijskog paketa
| Upravljanje potrošačima: | sustav mora imati mogućnost sigurnosnog upravljanja potrošačima priključenim na baterijski paket
| Grijanje/hlađenje baterijskog paketa: | sustav mora imati mogućnost upravljanja komponentama termalnog menadžmenta baterijskog paketa
| Balansiranje ćelija: | sustav mora imati mogućnost pasivnog balansiranja ćelija
| Balansiranje na zahtjev: | sustav mora imati mogućnost balansiranja na zahtjev, kod sklapanja nove baterije ili servisa
| Prikaz podataka na vanjskom ekranu: | sustav mora imati mogućnost prikaza sljedećih podataka na vanjskom ekranu: • napon pojedinačne ćelije • status balansiranja • napunjenost baterijskog paketa • temperatura baterijskog paketa • prikaz greške sustava
| Hlađenje sustava: | sustav mora imati pasivno hlađenje komponenti za balansiranje ćelija
| Sigurnost sustava: | Sustav mora imati slijedeće sigurnosne mehanizme: • zaštita u slučaju visokog napona (eng. OverVoltage Protection) • zaštita u slučaju niskog napona (eng. UnderVoltage Protection) • zaštita u slučaju prevelike struje (eng. OverCurrent Protection) • zaštita u slučaju prevelike temperature • zaštita u slučaju požara • zaštita u slučaju prevelike vlage • sigurnosni izlaz za alarmni signal u slučaju greške/kvara • alarmni zvučnik
| Povezivost sustava i konektori: | Sustav mora imati usb kontroler/konektor za konfiguraciju Svi konektori moraju biti po standardu za ugradnju u automobile (eng. Automotive Connectors), ili jednakovrijedno
| Pohrana podataka: | sustav mora imati mogućnost ugradnje SD memorijske kartice radi dugotrajne pohrane podataka
| Konfiguracija i dijagnostika: | sustav mora imati mogućnost konfiguracije i dijagnostike preko komunikacijskih protokola CAN ,UART ili jednakovrijedno
Ponudom moraju biti obuhvaćene sljedeće povezane aktivnosti:
| 1. | Izmjena hardverskog sustava i funkcionalnosti Battery management sustava. Korekcija sheme sustava.
| 2. | Projektiranje i računalna simulacija sustava
| 3. | Projektiranje tiskane pločice sustava
| 4. | Izmjena tehničke dokumentacije sustava
| 5. | Ispitivanje i podešavanje sustava
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a |  | 0
PDV*
|  |  |  | UKUPNO s PDV-om |  | 0
VALUTA
*Ako je ponuditelj tvrtka izvan Republike Hrvatske ili ako ponuditelj nije obveznik PDV-a, na mjesto predviđeno za upis ukupne cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu ukupne cijene ponude bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

## Napomene
Prilog 2: Troškovnik - Tehničke specifikacije
Napomene
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike odnosno standarde koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati.
Ponuditelj popunjava samo ćelije obilježene sivom bojom.
Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.
Za predmet nabave, za sve (pod)stavke/opise/upućivanja na mjesto u kojima se eventualno traži ili navodi marka, patent, tip, norma ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom, te će Naručitelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, ali u tom slučaju mora uz ponudu priložiti dokaze o jednakovrijednosti (katalog, potvrde proizvođača ili sl.). „Jednakovrijedno“ je sve ponuđeno što nije unutar propisanog opisa, ali zadovoljava minimalne tehničke karakteristike predložene (pod)stavke.
HRK
EUR